## Ficha Colocation
|  | Ficha Colocation | [15 empty] | Código | GSI-CAT-0002 | FRONT TO BACK | C14 | ACTIVO CLIENTE | SI | Ingreso al rack programado
[18 empty] | Vigencia | 2022-03-10 | SIDE TO BACK | C20 | ACTIVO CLARO | NO | Egreso del rack programado
| Racks no Estándar |  | Rack Estándar |  | Equipos | [14 empty] | SIDE TO SIDE |  | ACTIVO CLARO CON PROVEEDOR |  | Ingreso /egreso de componente programado
Item | Peso del Rack (Kg) | Área (m2) | Rack | Tipo de Equipo | Equipo | Marca | Modelo | N° Serie | Propietario de equipo | Equipo tiene doble fuente | Tipo de enchufe equipo | Potencia Nominal KW | Tipo de Ventilación | Peso del equipo (Kg) | Tamaño RU | Posición RU de rack | Fecha de instalación | Hora de instalación | Ingreso o Egreso |  |  |  |  | Ingreso por incidente cliente | Ventanas | Horarios
1 | [23 empty] | Egreso por incidente cliente | Ventana 1 | L a V 10:00 a 13:00
2 | [23 empty] | Ingreso/egreso componente por incidente cliente | Ventana 2 | L a V 16:00 a 18:00
3 | [24 empty] | Ventana 3 | L a V 22:00 a 24:00
4 | [24 empty] | Ventana 4 | Sábado 11:00 a 14:00
5 | [24 empty] | Ventana 4 | Sábado 18:00 a 20:00
6 | [24 empty] | Ventana 5 | Domingo 11:00 a 14:00
7 | [24 empty] | Ventana 6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Note on K4: Equipos con una fuente de poder deberán tener equipo ATS instalado y disponible para habilitar equipos.
Note on M4: Consumo maximo de potencia que indique el fabricante del equipamiento.
Note on N4: Equipos que no cumplen con sistema de ventilación Frontal posterior deberán presentar equipo distribuidor de aire APC instalado en el rack para mitigar riesgo.
Note on P4: El uso de bandejas en rack serán estudiadas caso a caso considerando el riesgo para la operación y consecuentemente, en caso de aprobarse el uso de bandejas no podrán utilizase bandejas de 2RU o más para equipos de 1RU. No se permite el uso de bandejas para alojar equipamiento en racks compartidos.
Note on Q4: RU nº1 y nº 42/45 bloqueadas por conexión de cable de tierra de protección.
Note on S4: Seleccionar una ventana de atencion en sala de armado (sala de prueba). Esta ventana asegura la atencion de un ingeniero electrico en sala de pruebas con un tiempo maximo de pruebas de 40 minutos por equipos. En caso de necesitar otro horario escribir en ventana 6 el horario y seleccionar. Nota: esta ventana seleccionada solo contempla el tiempo de atencion en sala de pruebas. Para los trabajos programados en sala blanca se deben indicar en formulario de acceso o auto atencion.
Note on T4: Si la actividad es ingreso de componente solo se necesita el rack y la ru del equipo a intervenir.